## ALL
LIST SOFTWARE TERKAIT ALAT DAN MESIN
No. | Nama Alat | No. ID alat | Ruangan | Jenis Software | Nama Software | Tahun | Vendor | Dokumen | [6 empty] | FDA 21 CFR Part 11 Comply | GAMP | Bagian | Keterangan
[8 empty] | URS | Protokol | IQ | OQ | PQ | Val. Report | Sop /User Manual
1 | Fermentor | 140-Ferm-01 |  | PLC | ADI 1030 | 2002 | Applicon | - | - | Ö | Ö | - | - | 140K-Ferm-01 | - | - | Difteria
2 | Fermentor | 140-Ferm-02 |  | PLC | ADI 1030 | 2002 | Applicon | - | - | Ö | Ö | - | - | 140K-Ferm-02 | - | - | Difteria
3 | Fermentor | 140-Ferm-03 |  | PLC | ADI 1030 | 2002 | Applicon | - | - | Ö | Ö | - | - | 140K-Ferm-03 | - | - | Difteria
4 | Otoklaf FAC | 140-Otok-01 |  | PLC | PLC Otoklaf FAC | 2003 | Fine - Korea | - | - | Ö | Ö | - | - | 140K-Otok-01 | - | - | Difteria
5 | Otoklaf FAC | 140-Otok-02 |  | PLC | PLC Otoklaf FAC | 2003 | Fine - Korea | - | - | Ö | Ö | - | - | 140K-Otok-02 | - | - | Difteria
6 | Otoklaf FAC | 140-Otok-03 |  | PLC | PLC Otoklaf FAC | 2003 | Fine - Korea | - | - | Ö | Ö | - | - | 140K-Otok-03 | - | - | Difteria
7 | Integrity Test (Palltronic) | 118-Fites-01 |  | PLC | Paltronic Flowstar FFS02 Sofware Version 2.2G | 2003 | Pall | - | - | Ö | Ö | - | - | 118K-Pdec-02 | - | - | Difteria
8 | Integrity Test (Palltronic) | 118-Fites-02 |  | PLC | Paltronic Flowstar FFS02 Sofware Version 2.2G | 2003 | Pall | - | - | Ö | Ö | - | - | 118K-Pdec-02 | - | - | Difteria
9 | Integrity Test (IT-4) | 118-Fites-03 |  | PLC | IT4TBuildVer 1.19 [Update#141] [Update#157] | 2006 | Millipore | - | - | Ö | Ö | - | - | 118K-Pdec-02 | - | - | Difteria
10 | Integrity Test (IT-4) | 118-Fites-04 |  | PLC | IT4TBuildVer 1.19 [Update#141] [Update#157] | 2006 | Millipore | - | - | Ö | Ö | - | - | 118K-Pdec-02 | - | - | Difteria
11 | Air Sampler-Minicapt 50 | 118-AirS-05 |  | PLC | FVn (n=version number) | 2010 | PMS | - | - | Ö | Ö | - | - | 119K-AirS-01 | - | - | Difteria
12 | Westfalia Separator | 140-West-01 |  | PLC | Separator SA35 No.P7IN7000 | 2002 | GEA | - | - | Ö | Ö | - | - | 140K-West-01 | - | - | Difteria
13 | Inkubator Shaker | 118-Shak-01 |  | PLC | Inova 43 | 2010 | NBS | - | - | Ö | Ö | - | - | 118K-IncSh-01 | - | - | Difteria
14 | TFF Lab System | 118-Ufil-06 |  | PLC Rec.chessel | Eurotherm | 2009 | Millipore | - | - | Ö | Ö | - | - | 118K-Ufil-03 | - | - | Difteria
15 | TFF Lab System | 118-Ufil-07 |  | PLC Rec.chessel | Eurotherm | 2009 | Millipore | - | - | Ö | Ö | - | - | 118K-Ufil-03 | - | - | Difteria
16 | Particle Counter | 118-Pcnt-06 |  | PLC | Lassair II | 2010 | PMS | - | - | Ö | Ö | - | - | 124K-LSR-01 | - | - | Difteria
17 | Particle Counter | 118-Pcnt-07 |  | PLC | Lassair II | 2010 | PMS | - | - | Ö | Ö | - | - | 124K-LSR-01 | - | - | Difteria
18 | Particle Counter | 118-Pcnt-08 |  | PLC | Lassair III | 2010 | PMS | - | - | Ö | Ö | - | - | 124K-LSR-01 | - | - | Difteria
19 | Particle Counter | 118-Pcnt-09 |  | PLC | Lassair III | 2010 | PMS | - | - | Ö | Ö | - | - | 124K-LSR-01 | - | - | Difteria
20 | Fermentor | 125-Ferm-03 |  | PLC | BioXpert | 2001 | ADI | - | √ | √ | √ | √ | √ | 125K-Ferm-03 | - | - | Tetanus
21 | WTP | 125-PSGC-01 |  | PLC | Siemens MP270B | 2004 | Getinge | - | - | √ | √ | √ | √ | 100K-SIS-AIR | - | - | Tetanus
22 | Otoklaf | 125-Otok-03 |  | PLC | Yokogawa UT 350/320 | 2003 | FAC | - | - | √ | √ | - | √ | 125K-Otok-03 | - | - | Tetanus
23 | Otoklaf | 125-Otok-02 |  | PLC | DER-1 | - | Sauter | - | - | √ | √ | - | √ | 125K-Otok-02 | - | - | Tetanus
24 | Oven | 125-Oven-02 |  | PLC | UP 550 | - | FAC | - | - | - | - | - | √ | 125K-Oven-02 | - | - | Tetanus
25 | Particle Counter | 125-Ptcu-01 |  | PLC | PLC Biotest | - | Biotest | - | - | √ | √ | - | - | 118K-PCnt-01 | - | - | Tetanus
26 | Particle Counter | 125-Ptcu-02 |  | PLC | PLC Biotest | - | Biotest | - | - | √ | √ | - | - | 118K-PCnt-01 | - | - | Tetanus
27 | Particle Counter | 125-Ptcu-03 |  | PLC | Lasair II | 2007 | Lasair | - | - | √ | √ | - | - | 124K-LSR-01 | - | - | Tetanus
28 | Particle Counter | 125-Ptcu-04 |  | PLC | Lasair II | 2008 | Lasair | - | - | √ | √ | - | - | 124K-LSR-01 | - | - | Tetanus
29 | Integrity Tester | 125-Fites-02 |  | PLC | Flowstar 2.2H | - | Pall | - | - | √ | √ | - | - | 125T-Filt-01 | - | - | Tetanus
30 | Integrity Tester | 125-Fites-03 |  | PLC | Flowstar 2.2H | - | Pall | - | - | √ | √ | - | - | 125T-Filt-01 | - | - | Tetanus
31 | Fermentor | 125-Ferm-04 |  | PLC | BioXpert XP | 2009 | Applikon | - | √ | √ | √ | √ | √ | 125K-Ferm-04 | - | - | Tetanus
32 | CIP mobile | 125-CIP-01 |  | PLC | - | 2010 | Fluida Teknika | - | - | √ | √ | - | - | 125K-CIP-01 | - | - | Tetanus
33 | Sartoflow Beta | 125-TFF-02 |  | PLC | - | 2009 | Sartorius | - | - | √ | √ | - | - | 125K-Pfil-01 | - | - | Tetanus
34 | Diff. Press. Transmitter | 125-DPT-01 |  | PLC | - | 2011 | Darmawan | - | - | √ | √ | - | - | - | - | - | Tetanus
35 | Mesin washing vial ampul | 112-Wash-06 |  | PLC | - |  | Neri, Italia | - | - | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | - | - | Formulasi
36 | Otoklaf 04 | 112-Otok-04 |  | PLC | - |  | Korea | - | - | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | - | - | Formulasi
37 | Integrity tester | 112-FFS-01 |  | PLC | - |  |  | - | - | Ö | Ö |  |  | Ö | - | - | Formulasi
38 | Integrity tester | 112-FFS-02 |  | PLC | - |  |  | - | - | Ö | Ö |  |  | Ö | - | - | Formulasi
39 | Mesin Filling Uniject | 112-Uni-01 |  | PLC | - |  | Inova, jerman | - | - | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | - | - | Formulasi
40 | Mesin Filling Uniject | 112-Uni-03 |  | PLC | - |  | Inova, jerman | - | - | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | - | - | Formulasi
41 | Mesin Filling Rota Vial | 112-FilR-01 |  | PLC | - |  | Rota, jerman | - | - | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | - | - | Formulasi
42 | Mesin Pure Steam | 112-PS-01 |  | PLC | - |  | Getinge, Swedia | - | - | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | - | - | Formulasi
43 | Fermentor Bio-1200 | 117-Ferm-l0 |  | PLC | Bio-Expert | 2001 | Arico | - | - | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | - | - | Pertusis
44 | Mikroskop DP-12 | 117-Mikr-01 |  | - | DP-12-BSW | 2001 | Waters | - | - | Ö | Ö |  |  | Ö | - | - | Pertusis
45 | Mikroskop Shimadzu | 117-Mikr-02 |  | - | Motic Images Plus 2.04 | 2001 | Fajar Mas | - | - | Ö | Ö |  |  | Ö | - | - | Pertusis
46 | Fermentor BE 450/750L | 117-Ferm-11 |  | PLC | Bio-SCADA | 2008 | Global Haditech | - | - | Ö | Ö | Ö |  | Ö | - | - | Pertusis
47 | Otoklaf Sauter | 117-Otok-01 |  | PLC | Sodeco SAIA PCD 4 | 1992 | Sauter | - | - | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | - | - | Pertusis
48 | Integrity Tester | 117-Fites-01 |  | - | Exacta | 2004 | Sinar Gemilang | - | - | Ö | Ö |  |  | Ö | - | - | Pertusis
49 | Integrity Tester | 117-Fites-02 |  | - | IT4 Build ver.xx | 2008 |  | - | - | Ö | Ö |  |  | Ö | - | - | Pertusis
50 | Particle counter | 117-ParC-01 |  | - | Biotest | 2006 | Infiltraco | - | - | Ö | Ö |  |  | Ö | - | - | Pertusis
51 | Particle counter | 117-ParC-02 |  | - | Biotest | 2006 |  | - | - | Ö | Ö |  |  | Ö | - | - | Pertusis
52 | Particle counter | 117-ParC-03 |  | - | Lasair II | 2008 | Fluida Teknik | - | - | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | - | - | Pertusis
53 | Particle counter | 117-ParC-04 |  | - | Lasair II | 2008 |  | - | - | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | - | - | Pertusis
54 | Westfalia Separator | 117-West-01 |  | PLC | Simatic S5 | 1991 | PT. Westfalia Indonesia | - | - | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | - | - | Pertusis
| Nama Alat | No. ID alat | Software ( Y/T) | Jenis Software | Nama Software | Tahun | Vendor | [7 empty] | FDA 21 CFR Part 11 Comply | Keterangan
[8 empty] | URS | Protokol | IQ | OQ | PQ | Val. Report | Sop /User Manual
| Fermentor Bio-1200 | 117-Ferm-l0 | Y | PLC | Bio-Expert | 2001 | Arico |  | P | P | P | P | P | P
| Mikroskop DP-12 | 117-Mikr-01 | Y | - | DP-12-BSW | 2001 | Waters |  | P | P | P |  |  | P
| Mikroskop Shimadzu | 117-Mikr-02 | Y | - | Motic Images Plus 2.04 | 2001 | Fajar Mas |  | P | P | P |  |  | P
| Fermentor BE 450/750L | 117-Ferm-11 | Y | PLC | Bio-SCADA | 2008 | Global Haditech |  | P | P | P | P |  | P
| Otoklaf Sauter | 117-Otok-01 | Y | PLC | Sodeco SAIA PCD 4 | 1992 | Sauter |  | P | P | P | P | P | P
| Integrity Tester | 117-Fites-01 | Y | - | Exacta | 2004 | Sinar Gemilang |  | P | P | P |  |  | P
|  | 117-Fites-02 | Y | - | IT4 Build ver.xx | 2008 |  |  | P | P | P |  |  | P
| Particle counter | 117-ParC-01 | Y | - | Biotest | 2006 | Infiltraco |  | P | P | P |  |  | P
|  | 117-ParC-02 | Y | - |  | 2006 |  |  | P | P | P |  |  | P
|  | 117-ParC-03 | Y | - | Lasair II | 2008 | Fluida Teknik |  | P | P | P | P | P | P
|  | 117-ParC-04 | Y | - |  | 2008 |  |  | P | P | P | P | P | P
| Training | SIM BF 123 | Y | - | Training Program | 2007 | QA | P | P | P | P | P |  | P
| PPIC | SIM BF 123 | Y | - | BioPPIC | 2004 | Nayaga | P | P | P | P | P |  | P
| Formulir data | 215 = PC 124 | Y | - | Formulir data | 2008 | QA | P | P | P | P | P |  | P
| Westfalia Separator | 117-West-01 | Y | PLC | Simatic S5 | 1991 | PT. Westfalia Indonesia |  | P | P | P | P | P | P