## Pengemasan
FORM CHECK LIST SOFTWARE DAN HARDWARE
NAMA BAGIAN : PENGEMASAN
No. | Nama Alat | No. ID alat | Software ( Y/T) | Jenis Software | Nama Software | Tahun | Vendor | DOKUMEN | [8 empty] | FDA 21 CFR Part 11 Comply | Keterangan
[8 empty] | Val. Plan | URS | Protokol | IQ | OQ | PQ | Val. Report | Change Kontrol | Sop /User Manual
1 | Mesin Labelling NRL-A dan VVM Applicator NERI | 112-LabM-01 | Y | PLC | STV01501 MC versi 1.0 | 2003-09-03 | NERI |  |  | √ | √ | √
2 | Mesin Labelling NRL-A dan VVM Applicator NERI | 112-LabM-01 | Y | Display | PTV01401 MC versi 1.0 | 2003-09-04 | NERI |  |  | √ | √ | √
3 | Mesin Labelling ESA 1001 | 112-LabM-03 | Y | PLC | P51050D0 | 1997 | ESA |  |  | √ | √
4 | Mesin Labelling ESA 1001 | 112-LabM-03 | Y | Operating panel | B51050E0 | 1997 | ESA |  |  | √ | √
5 | Mesin Labelling ESA 1001 | 112-LabM-03 | Y | Barcode | Argus 6 | 1997 | Laetus |  |  | √
6 | Mesin Labelling ROTA RE 300 | 112-LabM-04 | Y | PLC PG 195 203.3 | PCS 095 | 2001 | ROTA |  |  | √
7 | Mesin Labelling ROTA RE 300 | 223-LabM-05 | Y | PLC MI_0081C6 | Windows®CE 3.0 | 1996-2000 | Microsoft |  |  | √ | √ | √ | √
8 | Mesin Labelling-Trimming-Visual Monitor | 112-FM-01 | Y | PLC MP 270 | Windows®CE versi 3.0 | 1996-2000 | Microsoft |  |  | √ | √ | √
9 | Mesin Labelling-Trimming-Visual Monitor | 112-FM-01 | Y | PLC TP 270 10" | bootloader 1.08 | 2000 | LUCIANO |  |  |  | √ | √
10 | Mesin Labelling-Trimming-Visual Otomatis | 112-FM-02 | Y | PLC TP 270 10" | bootloader 1.08 | 1999 | LUCIANO |  |  |  | √ | √
11 | Mesin Labelling-Trimming-Visual Otomatis | 112-FM-02 | Y | Visual inspection | SvObserver | 1999 | LUCIANO |  |  | √ | √ | √ | √
12 | Mesin Labelling-Trimming-Visual Otomatis | 223-FM-03 | Y | PLC | V.420.13(9) | 2004 | ROMACO |  |  | √ | √ | √
13 | Mesin Labelling-Trimming-Visual Otomatis | 223-FM-03 | Y | Network | Simatic NET | Aug-2001 |  |  |  | √ | √ | √
14 | Mesin Labelling-Trimming-Visual Otomatis | 223-FM-03 | Y | PLC | Touchtools |  |  |  |  | √ | √
15 | Mesin Labelling-Trimming-Visual Otomatis | 223-FM-03 | Y | Visual inspection | RSView 32 v. 6.30.16 | 2000 | Rockwell |  |  | √ | √ | √ | √
16 | Mesin Pouching | 223-FM-04 | Y | PLC | V.420.13(9) | 2004 | ROMACO |  |  | √
17 | Counting Balance | 223-Baln-07 | Y | Timbangan | WydeSLink ver 2.1b | 2007 | Wydecombe |  |  | √ | √
18 | Counting Balance | 223-Baln-08 | Y | Timbangan | WydeSLink ver 2.1b | 2007 | Wydecombe |  |  | √ | √
19 | Counting Balance | 223-Baln-09 | Y | Timbangan | WydeSLink ver 2.1b | 2007 | Wydecombe |  |  | √ | √
7 | Pengemasan 4 | 335 | Y | Database | Training Record | 2006 | Biofarma |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √
8 |  |  |  |  | PPIC | 2001 | Nayaga |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √
9 |  |  |  |  | Dev-CC-CAPA | 2006 | Biofarma |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √
Nama Alat : Alat mesin, Komputer, dll. |  |  | Jenis Software : Database, Intranet, Scada, LIM, PLC, MES, Spreadsheet, lainnya. Untuk dokumen yang sudah tersedia di beri tanda check list.
Petugas verifikasi,
NO | Nama | Paraf | Bagian | [9 empty] | Mengetahui,
1 |  |  | Teknik | [9 empty] | Ka. Bag.____________
2 |  |  | SIM
3 |  |  | QA
4 |  |  | Bag. Terkait | [9 empty] | (__________________)
Tgl :