## teknik
FORM CHECK LIST SOFTWARE DAN HARDWARE
NAMA BAGIAN : TEKNIK
No. | Nama Alat | No. ID alat | Software ( Y/T) | Jenis Software | Nama Software | Tahun | Vendor | [6 empty] | FDA 21 CFR Part 11 Comply | Keterangan
[8 empty] | URS | Protokol | IQ | OQ | PQ | Sop /User Manual
1 | Building Automatic System (BAS) | 134-BAS-01 | Y | scada | SAVIC | 2004 | Yamatake |  | Y | Y | Y |  | Y
2 | PC Kaye Validator 2000 | 283 SIM-BF | Y | scada | kaye | 2003 | GE Kaye |  | Y | Y | Y |  | Y
3 |  | 277 SIM-BF | Y | scada | kaye | 2003 | GE Kaye |  | Y | Y | Y |  | Y
4 |  | 281 SIM-BF | Y | scada | kaye | 2004 | GE Kaye |  | Y | Y | Y |  | Y
5 |  | 280 SIM-BF | Y | scada | kaye | 2004 | GE Kaye |  | Y | Y | Y |  | Y
6 |  | 331 SIM-BF | Y | scada | kaye | 2006 | GE Kaye |  | Y | Y | Y |  | Y
7 |  | xxx SIM-BF | Y | scada | kaye | 2007 | GE Kaye |  | Y | Y | Y |  | Y
8 | Kaye Validator 2000 | 104-V2K-01 | Y | dcs | kaye | 2003 | GE Kaye |  | Y | Y | Y |  | Y
9 |  | 104-V2K-02 | Y | dcs | kaye | 2003 | GE Kaye |  | Y | Y | Y |  | Y
10 |  | 104-V2K-03 | Y | dcs | kaye | 2004 | GE Kaye |  | Y | Y | Y |  | Y
11 |  | 104-V2K-04 | Y | dcs | kaye | 2004 | GE Kaye |  | Y | Y | Y |  | Y
12 |  | 104-V2K-05 | Y | dcs | kaye | 2006 | GE Kaye |  | Y | Y | Y |  | Y
13 |  | 104-V2K-06 | Y | dcs | kaye | 2007 | GE Kaye |  | Y | Y | Y |  | Y
14 | Kaye ValProbe | 331 SIM-BF | Y | scada | kaye | 2005 | GE Kaye
15 | Pure Steam Generator P/C | 134-DIST-04 | Y | dcs | PSG | 2005 | Getinge |  | Y | Y | Y |  | Y
16 | Water For Injection Gdg P/C | 134-DIST-03 | Y | dcs | WFI | 2003 | Organo |  | Y | Y | Y |  | Y
17 | PC | Teknik 1 | y | database | PPIC, Training Record |  | Biofarma, Nayaga | Y | Y | Y | Y | Y | Y
18 | PC | Teknik 3 | y | database | PPIC, Training Record |  | Biofarma, Nayaga | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Nama Alat : Alat mesin, Komputer, dll. |  |  | Jenis Software : Database, Intranet, Scada, LIM, PLC, MES, Spreadsheet, lainnya. Untuk dokumen yang sudah tersedia di beri tanda check list.
Petugas Verifikasi,
NO | Nama | Paraf | Bagian | [8 empty] | Mengetahui,
1 |  |  | Teknik | [8 empty] | Ka. Bag.Mekanik dan Validasi
2 |  |  | SIM
3 |  |  | QA
4 |  |  | Bag. Terkait | [8 empty] | (__________________)
Tgl :