## 233PVI
FORM CHECK LIST SOFTWARE DAN HARDWARE
NAMA BAGIAN : PRODUKSI VAKSIN INFLUENZA
No. | Nama Alat | No. ID alat | Software ( Y/T) | Jenis Software | Nama Software | Tahun | Vendor | DOKUMEN | [8 empty] | FDA 21 CFR Part 11 Comply | Keterangan
[8 empty] | Val. Plan | URS | Protokol | IQ | OQ | PQ | Val. Report | Change Kontrol | Sop /User Manual
1 | Filter Integrity tester | 233-IT4-01 | Y | PLC | IT4build Version 1.20 SP5 | 2012 | Millipore |  |  | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö |  | Ö
2 | Partikel Counter | 233-PCnt-01 | Y | PLC | Lasair III Firmware Version 1.30 | 2012 | Particle Measure System | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö |  | Ö | Ö
3 | Timbangan Analitis | 233-Baln-01 | Y | PLC | Metler Toledo | 2012 | Metler Toledo |  |  |  | Ö | Ö |  |  |  | Ö
4 | Autoclave | 128-Otok-01 | Y | PLC | FAC | 2009 | FAC |  |  |  | Ö | Ö | Ö |  |  | Ö
5 | Autoclave | 128-Otok-03 | Y | PLC | FAC | 2009 | FAC |  |  |  | Ö | Ö | Ö |  |  | Ö
6 | Ultracentrifuge | 128-Ucfg-01 | Y | PLC | Hitachi | 2009 | Hitachi |  |  |  | Ö | Ö | Ö |  |  | Ö
7 | TFF System | 128-TFF-04 | Y | PLC | RS Logix 500 | 2009 | Pall |  |  |  | Ö | Ö |  |  |  | Ö
8 | TFF System | 128-TFF-01 | Y | PLC | Cogent Micro Scale Version PLC 0.0 | 2009 | Millipore |  |  |  | Ö | Ö |  |  |  | Ö
9 | Inokulator | 128-Ino-01 | Y | PLC | Operator Interface Terminal (OIT) Revision 0 | 2009 | Rame Hart |  |  |  | Ö | Ö |  |  |  | Ö
10 | Killing tank Telur | 128-KilT-01 | Y | PLC | XBTGT Magelis 0.0 | 2009 | Celco |  |  |  | Ö | Ö |  |  |  | Ö
Nama Alat : Alat mesin, Komputer, dll. |  |  | Jenis Software : Database, Intranet, Scada, LIM, PLC, MES, Spreadsheet, lainnya. Untuk dokumen yang sudah
tersedia di beri tanda check list.
Petugas Verifikasi,
NO | Nama | Paraf | Bagian | [9 empty] | Mengetahui,
1 |  |  | Teknik | [9 empty] | Ka. Bag.PV. Influenza
2 |  |  | SIM
3 |  |  | QA
4 |  |  | PVI | [9 empty] | (__________________)
Tgl :